# ПРИКАЗ

## об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности для объектов защиты

Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА»

г. __________ «» _______ 2026 г. № ______

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в соответствии с:

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (действуют до 31.12.2026 включительно), разделом XVIII (п. 392–394);

— приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

— Трудовым кодексом РФ (ст. 212, 214, 225), —

ПРИКАЗЫВАЮ:

## 1. Утвердить и ввести в действие

1.1. Общие положения, характеристику объектов защиты и нормативную базу (приложение 1 к настоящему приказу) — файл 00-obshchie-polozheniya.md.

1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты:

Инструкция № 1 — Административное здание (3 этажа). Файл 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 2 — Цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта). Файл 02-instruktsiya-2-ceh-vinomaterialov-i-vina.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 3 — Цех розлива. Файл 03-instruktsiya-3-ceh-rozliva.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 4 — Цех игристых вин. Файл 04-instruktsiya-4-ceh-igristyh-vin.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 5 — Склад готовой продукции. Файл 05-instruktsiya-5-sklad-gotovoy-produktsii.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

Инструкция № 6 — Центральный материальный склад. Файл 06-instruktsiya-6-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md. Ответственный за пожарную безопасность объекта: Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

1.3. Инструкцию о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и порядке эвакуации людей для всех объектов защиты (приложение 2) — файл 07-poryadok-deystviy-pri-pozhare-i-evakuacii.md.

1.4. Формы журналов, нарядов-допусков и памятку работнику (приложение 3) — файл 08-zhurnaly-naryady-dopuski-pamyatka.md.

## 2. Назначить ответственных

2.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ООО «ВК САТЕРА» — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

2.2. Ответственными за пожарную безопасность по объектам защиты — согласно п. 1.2 настоящего приказа.

2.3. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479):

- Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта защиты — Ф. И. О. ______________________.

- Организация спасения людей имеющимися силами и средствами — Ф. И. О. ______________________.

- Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (оповещения, пожаротушения, противодымной защиты) — Ф. И. О. ______________________.

- Отключение электроэнергии (кроме систем противопожарной защиты), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов и теплогенерирующих установок с температурой поверхности выше 90 °C — Ф. И. О. ______________________.

- Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции в аварийном и смежном помещениях — Ф. И. О. ______________________.

- Прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны — Ф. И. О. ______________________.

- Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, — Ф. И. О. ______________________.

- Одновременно с тушением — организация эвакуации и защиты материальных ценностей — Ф. И. О. ______________________.

- Встреча подразделений пожарной охраны и помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу — Ф. И. О. ______________________.

- Сообщение подразделениям пожарной охраны сведений об опасных (взрывоопасных) веществах, хранящихся и применяемых на объекте, — Ф. И. О. ______________________.

- Информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и свойствах хранимых и применяемых веществ — Ф. И. О. ______________________.

2.4. Лицами, проводящими противопожарные инструктажи, назначить:

— Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ (документ об образовании / удостоверение о повышении квалификации по ДПП № __________ от __________);

— Ф. И. О. ______________________, должность ______________________ (документ № __________ от __________).

2.5. Ответственным за ведение и хранение журналов по пожарной безопасности — Ф. И. О. ______________________, должность ______________________.

## 3. Утвердить порядок обучения и инструктажей

3.1. Утвердить периодичность повторных противопожарных инструктажей:

— для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин, а также работников кладовой ЛВЖ центрального материального склада — не реже 1 раза в 6 месяцев (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ);

— для работников административного здания, склада готовой продукции, центрального материального склада (кроме работников кладовой ЛВЖ), а также остальных подразделений — не реже 1 раза в год.

3.2. Установить, что вводный и первичный инструктажи проводятся в сроки, установленные приложением № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120: вводный — до начала трудовой (служебной) деятельности; первичный — до допуска к самостоятельной работе.

3.3. Утвердить, что обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности проходят лица, отнесённые к категориям, установленным приложением № 4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в том числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи). Понятие «пожарно-технический минимум» из регулирования исключено.

3.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ (п. 3 ППР № 1479).

3.5. Практические тренировки по эвакуации проводить не реже 1 раза в полугодие с участием всех работников, с записью в журнале и составлением акта.

## 4. Утвердить противопожарный режим

4.1. Утвердить места для курения на объектах защиты: — административное здание — ______________________; — цех виноматериалов и вина — ______________________; — цех розлива — ______________________; — цех игристых вин — ______________________; — склад готовой продукции — ______________________; — центральный материальный склад — ______________________.

4.2. Курение во всех иных местах, в том числе в производственных, складских, вспомогательных и административных помещениях, а также на расстоянии менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов, запретить.

4.3. Утвердить места проведения огневых работ: ______________________ (сварочный пост, мастерская, ремонтная зона). Во всех иных местах огневые работы проводить только по наряду-допуску.

4.4. Запретить проведение газоопасных работ (вход в резервуары, акратофоры, буты, бочки, подвалы, приямки, колодцы) без наряда-допуска и газоанализа.

4.5. Утвердить перечень оборудования, которое по технологии должно работать круглосуточно и не отключается при пожаре: ______________________ (перечень представляет главный технолог, согласовывается с главным энергетиком).

4.6. Утвердить перечень помещений с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны (приложение 4 к настоящему приказу) — на основании расчёта по СП 12.13130.

## 5. Организовать содержание систем и средств пожаротушения

5.1. Ответственному за обеспечение пожарной безопасности обеспечить: — оснащение объектов огнетушителями по нормам приложений № 1 и 2 к ППР № 1479 с ведением журнала учёта; — проверку пожарных кранов 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; — техническое обслуживание систем противопожарной защиты по договору со специализированной организацией не реже 1 раза в квартал, проверку работоспособности — 1 раз в месяц; — очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта; — проверку состояния огнезащитной обработки — 1 раз в год с актом; — осмотр пожарных лестниц и ограждений кровли — 1 раз в год, испытание — 1 раз в 5 лет; — поверку и калибровку газоанализаторов — не реже 1 раза в 6 месяцев; — проверку аварийного освещения и указателей «Выход» — 1 раз в месяц.

5.2. Главному энергетику обеспечить исправность электроустановок, заземления и молниезащиты, проверку — 1 раз в год.

5.3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе обеспечить содержание территории, проездов, подъездов к зданиям и пожарным гидрантам, а также вывоз горючих отходов.

## 6. Контроль исполнения

6.1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за обеспечение пожарной безопасности ООО «ВК САТЕРА».

6.2. Специалисту по охране труда обеспечить методическое сопровождение, контроль своевременности инструктажей (совместно с отделом кадров) и актуализацию документов при изменении нормативных правовых актов, в том числе не позднее 30 дней после принятия новой редакции Правил противопожарного режима (после 31.12.2026).

6.3. Руководителям структурных подразделений обеспечить изучение инструкций под подпись и неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности на рабочих местах.

Директор ООО «ВК САТЕРА» _________________ /______________________/

М. П.

С приказом ознакомлены:

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Главный механик _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха виноматериалов и вина _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха розлива _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник цеха игристых вин _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Кладовщик склада готовой продукции _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Кладовщик центрального материального склада _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.

Начальник отдела кадров _________________ /______________________/ «» _______ 2026 г.