# ПРИКАЗ

## об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности

### для объектов защиты винодельческого предприятия

г. __________ «» _______ 2026 г. № ______

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (раздел XVIII, п. 392–394), приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», —

ПРИКАЗЫВАЮ:

### 1. Утвердить и ввести в действие

1.1. Общие положения, паспорт объектов защиты, нормативную базу, перечень ответственных лиц (приложение 1 к настоящему приказу) — файл 00-obshchie-polozheniya.md.

1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности для объектов защиты:

| № инструкции | Наименование объекта защиты | Ответственный за пожарную безопасность объекта | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | Административное здание (3 этажа) | <Ф. И. О., должность> | 01-instruktsiya-1-administrativnoe-zdanie.md |
| № 2 | Цех розлива вина | <Ф. И. О., должность> | 02-instruktsiya-2-ceh-rozliva-vina.md |
| № 3 | Склад готовой продукции (картон, этикетки, коробки) | <Ф. И. О., должность> | 03-instruktsiya-3-sklad-gotovoy-produktsii.md |
| № 4 | Цех виноматериалов и вина (без оборота спирта) | <Ф. И. О., должность> | 04-instruktsiya-4-ceh-vinomaterialov-i-vina.md |
| № 5 | Центральный материальный склад | <Ф. И. О., должность> | 05-instruktsiya-5-tsentralnyy-materialnyy-sklad.md |
| № 6 | Цех игристых вин | <Ф. И. О., должность> | 06-instruktsiya-6-ceh-igristyh-vin.md |

1.3. Инструкцию о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и по эвакуации людей для всех объектов защиты (приложение 2) — файл 08-poryadok-deystviy-pri-pozhare.md.

1.4. Формы журналов и документов по пожарной безопасности (приложение 3) — файл 09-zhurnaly-i-prilozheniya.md.

### 2. Назначить ответственных

2.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации — <Ф. И. О., должность>.

2.2. Ответственными за пожарную безопасность по объектам защиты — согласно таблице п. 1.2 настоящего приказа.

2.3. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий при пожаре (п. 394 ПП РФ № 1479):

| Обязанность при пожаре | Ответственное лицо |
| --- | --- |
| Сообщение о пожаре в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб, работников объекта | <Ф. И. О.> |
| Организация спасения людей имеющимися силами и средствами | <Ф. И. О.> |
| Проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты) | <Ф. И. О.> |
| Отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановка транспортёров, конвейеров, агрегатов и аппаратов с температурой выше 90 °C | <Ф. И. О.> |
| Перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановка систем вентиляции | <Ф. И. О.> |
| Прекращение всех работ в здании (сооружении), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара | <Ф. И. О.> |
| Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара | <Ф. И. О.> |
| Осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны | <Ф. И. О.> |
| Обеспечение соблюдения требований безопасности участниками тушения пожара | <Ф. И. О.> |
| Одновременно с тушением пожара проведение эвакуации и защиты материальных ценностей | <Ф. И. О.> |
| Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара | <Ф. И. О.> |
| Сообщение подразделениям пожарной охраны необходимых сведений об опасных (взрывоопасных), взрывчатых веществах, хранящихся и применяемых на объекте защиты | <Ф. И. О.> |
| Информирование руководителя тушения пожара об особенностях объекта защиты | <Ф. И. О.> |
| Привлечение к осуществлению мероприятий по предотвращению возникновения пожара сил и средств объекта защиты | <Ф. И. О.> |

2.4. Утвердить перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (п. 393(м) ПП РФ № 1479): <перечень должностей: сторож, охранник, дежурный электрик, дежурный слесарь, сменный мастер, диспетчер>.

### 3. Установить порядок обучения и инструктажей

3.1. Всем работникам проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в порядке и сроки, установленные приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120, и требованиями ПП РФ № 1479 (п. 3).

3.2. Утвердить периодичность повторных противопожарных инструктажей: — для работников объектов № 2 (цех розлива вина), № 4 (цех виноматериалов и вина), № 6 (цех игристых вин), а также кладовых ЛВЖ/ЛКМ объекта № 5 — не реже 1 раза в 6 месяцев (взрывопожароопасные производства); — для работников объектов № 1 (административное здание), № 3 (склад готовой продукции), № 5 (центральный материальный склад) — не реже 1 раза в год.

3.3. Утвердить, что обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности проходят лица, отнесённые к категориям, установленным приложением № 4 к приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (в т. ч. лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; лица, проводящие противопожарные инструктажи; работники взрывопожароопасных производств — объекты № 2, 4, 6 и кладовые ЛВЖ объекта № 5). Понятие «пожарно-технический минимум» (ПТМ) из регулирования исключено.

3.4. Допуск к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, ЗАПРЕЩАЕТСЯ (п. 3 ППР № 1479).

3.5. Ответственным за пожарную безопасность по объектам обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, с записью в Журнале и составлением акта (протокола) по итогам тренировки.

### 4. Утвердить перечень и периодичность работ по содержанию объектов

4.1. Ответственному за пожарную безопасность организации обеспечить: — проверку работоспособности систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода) — в сроки, установленные проектной документацией и НД, но не реже: АУПС/СОУЭ — 1 раз в квартал, внутренний ПВ — 2 раза в год (весна/осень) с записью в Журнале эксплуатации систем ПЗ; — очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отложений — не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 43 ППР № 1479); — проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих декоративно-отделочных материалов — не реже 1 раза в год с составлением акта (п. 13 ППР № 1479); — испытание наружных пожарных лестниц, ограждений на кровле — не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола (п. 17 ППР); — измерение сопротивления изоляции электроустановок и заземляющих устройств, проверку молниезащиты — в сроки, установленные ПУЭ и ПТЭЭП; — поверку средств измерений (манометров, газоанализаторов, термометров) — в сроки, установленные паспортами и графиком поверки; — перекатку пожарных рукавов — не реже 1 раза в год; — техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей — в соответствии с паспортами и НД, с записью в Журнале учёта огневых работ не реже 1 раза в год (осмотр — 1 раз в квартал).

4.2. Запретить проведение огневых работ на всех объектах защиты без оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ и проведения целевого противопожарного инструктажа.

4.3. Утвердить перечень мест курения (п. 14 ППР): 1) ______________________ (объект № 1 — административное здание); 2) ______________________ (объект № 2 — цех розлива вина); 3) ______________________ (объект № 3 — склад готовой продукции); 4) ______________________ (объект № 4 — цех виноматериалов и вина); 5) ______________________ (объект № 5 — центральный материальный склад); 6) ______________________ (объект № 6 — цех игристых вин). Курение вне установленных мест запрещено. Места курения оборудуются знаком «Место для курения», урной (негорючей ёмкостью с водой) и располагаются на расстоянии не менее 10 м от зданий, сооружений и мест хранения горючих материалов.

4.4. Утвердить перечень электрооборудования, остающегося под напряжением в нерабочее время (с обоснованием по технической документации): серверное оборудование, ИБП, системы АУПС/СОУЭ/охраны/связи, холодильное оборудование (по технологии), системы контроля брожения, аварийное и дежурное освещение. Ответственный за ведение перечня — главный энергетик <Ф. И. О.>.

### 5. Ознакомление и контроль

5.1. Ответственным за пожарную безопасность по объектам обеспечить ознакомление работников с инструкциями под подпись в Листах ознакомления (приложение 3) в срок до «» _______ 2026 г.

5.2. Инструкции вывесить (разместить) на объектах защиты на видных местах — на информационных стендах (уголках пожарной безопасности) в помещениях: — объекта № 1 — на 1-м этаже у входа и на каждом этаже; — объектов № 2–6 — у входа в цех/склад на видном месте.

5.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на <Ф. И. О., должность — ответственный за пожарную безопасность>.

5.4. Инструкции подлежат пересмотру не реже 1 раза в 5 лет, а также при изменении технологии, оборудования, сырья, нормативных правовых актов, после пожара или аварии, по предписанию органов государственного пожарного надзора.

Руководитель организации ______________ / <Ф. И. О.> / «» _______ 2026 г. М. П.

С приказом ознакомлены:

| Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |