# ПРОГРАММА

## вводного противопожарного инструктажа

### ООО «ВК САТЕРА» — расширенная редакция (текстовая форма, без таблиц)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВК САТЕРА» (далее — ООО «ВК САТЕРА», Общество) Объекты защиты: административное здание; цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта); цех розлива; цех игристых вин; склад готовой продукции; центральный материальный склад Структурные подразделения: 14 (административный отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел сбыта, производственная лаборатория, отдел ЕГАИС, цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин, склад готовой продукции, центральный материальный склад, отдел главного энергетика, отдел главного механика, хозяйственная служба) Численность: 90 человек по 53 должностям (по представленному списку) Трудоёмкость программы: 4 академических часа (теория — 2,5 ч; практическая часть — 1,0 ч; контроль знаний — 0,5 ч) Дата разработки: __________ 2026 г. Нормативная база актуальна на: 07.10.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ВК САТЕРА»

_________________ /______________________/

«» _______ 2026 г. М. П.

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда _________________ /______________________/ «» ____ 2026 г.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности _________________ /______________________/ «» ____ 2026 г.

Главный технолог _________________ /______________________/ «» ____ 2026 г.

Главный энергетик _________________ /______________________/ «» ____ 2026 г.

РАЗРАБОТАЛ

_________________ /______________________/ — лицо, отвечающее требованию п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (обучение по дополнительной профессиональной программе в области пожарной безопасности либо профильное среднее профессиональное или высшее образование).

## Оглавление

- Общие положения

- Цель, задачи и требования к результатам обучения

- Категории лиц, проходящих вводный противопожарный инструктаж

- Порядок проведения вводного противопожарного инструктажа

- Учебно-тематический план и карта соответствия приказу МЧС России № 1120

- Содержание программы по темам

- Материально-техническое обеспечение

- Документирование, учёт и хранение

- Порядок утверждения, согласования и пересмотра программы

- Требования к результатам освоения программы (перечень знаний и умений)

Приложение А. Контрольные вопросы для проверки знаний (30 вопросов с ответами) Приложение Б. Форма журнала учёта противопожарных инструктажей (образец заполнения) Приложение В. Перечень работников (должностей), подлежащих вводному противопожарному инструктажу Приложение Г. Форма протокола проверки знаний требований пожарной безопасности Приложение Д. Памятка работнику (выдаётся на руки) Приложение Е. Технологическая карта занятия (распределение 4 академических часов)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Назначение программы

1.1.1. Настоящая Программа вводного противопожарного инструктажа (далее — Программа) определяет цель, задачи, категории обучаемых, порядок, объём, содержание и формы контроля результатов обучения мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты ООО «ВК САТЕРА».

1.1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 и полностью охватывает восемь обязательных пунктов содержания программы вводного противопожарного инструктажа, установленных п. 1 приложения № 2 к указанному приказу (карта соответствия — раздел 5).

1.1.3. Настоящая редакция является расширенной: по сравнению с базовой программой (2 академических часа) увеличена трудоёмкость до 4 академических часов, каждая тема дополнена развёрнутым конспектом для инструктирующего, перечнем изучаемых вопросов, наглядными примерами с привязкой к конкретным цехам и участкам Общества, а также расширенным блоком практических упражнений.

1.1.4. Программа предназначена для применения лицом, проводящим вводный инструктаж, в качестве методического руководства: конспекты тем 1–8 являются готовым текстом для устного изложения либо основой для подготовки презентации.

### 1.2. Нормативная основа программы

1.2.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Базовый акт, определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, полномочия органов власти, права и обязанности организаций и граждан (ст. 34 — обязанности граждан в области пожарной безопасности), а также ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

1.2.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Устанавливает классификацию пожаров (ст. 8), классификацию веществ и материалов по пожаровзрывоопасности (гл. 4–7), требования к системе обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5), пожарную и взрывопожарную опасность объектов защиты (ст. 27), требования к системам противопожарной защиты.

1.2.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР № 1479). Действует до 31.12.2026 включительно. Для настоящей Программы имеют значение: п. 3 (обязательность обучения мерам пожарной безопасности до допуска к работе); п. 9 (практические тренировки по эвакуации); п. 12 (маркировка категории помещения и класса зоны на дверях); п. 13 и 43 (огнезащитная обработка, очистка вентиляционных систем); п. 14 (места курения и применение открытого огня); п. 17 (пожарные лестницы); раздел XVIII (п. 392–394 — инструкция о мерах пожарной безопасности, обязанности и действия работников и должностных лиц при пожаре); раздел XIX и приложения № 1, 2 (нормы оснащения помещений огнетушителями); раздел IV (здания для проживания людей).

1.2.4. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». Зарегистрирован Минюстом России 19.02.2025 № 81324; вступил в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031. Структура приказа, используемая в Программе:

— приложение № 1 — порядок, виды и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа (п. 3 — обучение включает теоретическую и практическую части и может проводиться поэтапно; п. 4 — допустимость электронного обучения и дистанционных технологий при наличии условия в трудовом договоре; п. 6 — требования к лицу, проводящему обучение; п. 7 — формы обучения; п. 9 — сроки и категории лиц);

— приложение № 2, п. 1 — требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа (восемь обязательных пунктов). Является основой разделов 5 и 6 настоящей Программы;

— приложение № 3 — порядок утверждения и согласования программ: п. 1 — программу утверждает руководитель организации; п. 2 — внутреннее согласование определяется руководителем; п. 3 — согласование с органами государственного пожарного надзора не требуется;

— приложение № 4 — категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности.

1.2.5. Нормативные акты, не подлежащие применению. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 и приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 с 01.09.2025 не применяются. Понятие «пожарно-технический минимум» из регулирования исключено; вместо него работодатель организует обучение по программам противопожарных инструктажей и (или) по дополнительным профессиональным программам.

1.2.6. Трудовой кодекс РФ: ст. 212 — обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, включая обучение и инструктажи; ст. 214 — обязанности работника; ст. 219 — право работника на труд, соответствующий требованиям охраны труда, и на обучение за счёт работодателя; ст. 225 — порядок обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда; ст. 379 — формы самозащиты работником трудовых прав (отказ от выполнения работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья).

1.2.7. Иные нормативные документы, применяемые при подготовке материалов Программы: СП 12.13130 (определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности); СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 10.13130; ПУЭ (гл. 7.3 — классы взрывоопасных и пожароопасных зон); ГОСТ 12.1.044-89 (классификация жидкостей: ЛВЖ — температура вспышки не более 61 °C в закрытом тигле, не более 66 °C в открытом); ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.1.010-76; СанПиН 1.2.3685-21 (ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в том числе CO₂ и SO₂); КоАП РФ ст. 20.4 и УК РФ ст. 168, 219 (ответственность).

1.2.8. Локальные документы Общества, доводимые до сведения работников на вводном инструктаже: инструкции о мерах пожарной безопасности по объектам защиты (инструкции № 1–6); инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и по эвакуации людей; приказ об утверждении инструкций и назначении ответственных; приказ об определении мест курения; приказ о порядке проведения огневых и газоопасных работ; формы журналов по пожарной безопасности; план (схема) эвакуации по каждому объекту защиты.

### 1.3. Термины и сокращения, используемые в Программе

— ПБ — пожарная безопасность; ППИ — противопожарный инструктаж; ППР № 1479 — Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; приказ № 1120 — приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

— ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки не более 61 °C в закрытом тигле); ГЖ — горючая жидкость.

— КПР — концентрационные пределы распространения пламени (область воспламенения паров в смеси с воздухом).

— CO₂ — диоксид углерода; SO₂ — диоксид серы; O₂ — кислород.

— АУПС — автоматическая установка пожарной сигнализации; АУПТ — автоматическая установка пожаротушения; СОУЭ — система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; ИПР — ручной пожарный извещатель; ПК — пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода; ЩП — пожарный щит; СИЗОД — средство индивидуальной защиты органов дыхания.

— ОП — огнетушитель порошковый; ОУ — огнетушитель углекислотный; ОВЭ — огнетушитель водный; ОВП(AR) — огнетушитель воздушно-пенный со спиртостойким зарядом.

— ГПН — государственный пожарный надзор; РТП — руководитель тушения пожара; ДПП — дополнительная профессиональная программа.

### 1.4. Случаи пересмотра программы

1.4.1. Программа подлежит пересмотру:

— при вступлении в силу изменений в законодательство о пожарной безопасности, в том числе не позднее 30 дней после принятия новой редакции ППР (после 31.12.2026);

— при пожаре, загорании, аварии, несчастном случае на объектах защиты Общества;

— при получении предписания органа ГПН, касающегося организации обучения;

— при изменении технологии, состава оборудования, вводе новых объектов защиты, участков или производств;

— при изменении структуры подразделений и численности работников (актуализируется приложение В);

— при изменении нормативных ссылок на локальные документы Общества;

— во всех остальных случаях — не реже 1 раза в 5 лет.

## 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

### 2.1. Цель

Формирование у работника до начала осуществления им трудовой (служебной) деятельности устойчивых знаний, умений и практических навыков, необходимых для соблюдения требований пожарной безопасности и безопасных действий при пожаре на объектах защиты ООО «ВК САТЕРА», снижение риска возникновения пожара и тяжести его последствий.

### 2.2. Задачи

- Дать системное представление о законодательстве Российской Федерации о пожарной безопасности, требованиях ППР № 1479 и порядке обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа (приказ МЧС России № 1120).

- Дать общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты Общества: вино и виноматериалы как легковоспламеняющиеся жидкости; картон, этикетки, упаковка, деревянные паллеты; диоксид углерода при брожении и под давлением; экспедиционный ликёр; лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами; сосуды и бутылки под давлением; аккумуляторы.

- Ознакомить с эвакуационными и аварийными путями и выходами, планами эвакуации, системой оповещения, местами сбора и порядком переклички.

- Раскрыть статистику, типичные причины и последствия пожаров, показать связь между нарушением несложных правил и тяжёлыми последствиями.

- Разъяснить права и обязанности работников в области пожарной безопасности, виды ответственности за нарушение обязательных требований.

- Дать представление о системе обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и общих мерах по предотвращению и тушению пожаров, о первичных средствах пожаротушения и пожарной автоматике.

- Отработать порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения: вызов пожарной охраны, оповещение людей, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, применение первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей.

- Дать общие сведения о мерах пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (раздел IV ППР № 1479) — применительно к командировкам, проживанию в гостиницах, общежитиях и вахтовых помещениях.

### 2.3. Требования к результатам обучения

По завершении обучения работник должен знать:

- Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности, требования ППР № 1479 в части, относящейся к его рабочему месту, и порядок обучения по программам противопожарного инструктажа.

- Категорию и класс зоны своего помещения, основную пожарную нагрузку, классы возможных пожаров.

- Пожароопасные свойства применяемых веществ: вино и виноматериалы — ЛВЖ (температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, КПР паров этанола 3,6–17,7 % об., температура самовоспламенения около 360–400 °C); CO₂ — негорюч, в 1,5 раза тяжелее воздуха, вытесняет кислород, ПДК 9 000 мг/м³; картон и полимеры — горючи, при горении выделяют токсичный дым.

- Места расположения эвакуационных выходов, план эвакуации своего этажа (участка), место сбора, места размещения огнетушителей, пожарных кранов, ручных пожарных извещателей.

- Порядок действий при обнаружении пожара: вызов пожарной охраны по 101 или 112, оповещение людей, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, тушение первичными средствами, эвакуация, встреча пожарной охраны.

- Правила применения огнетушителей, имеющихся на объекте, и пределы их применимости (чем нельзя тушить вино, электроустановки под напряжением, газ).

- Свои права и обязанности, виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

- Правила поведения в зданиях для проживания людей при командировках.

Работник должен уметь:

- Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвать адрес, точное место, что горит, наличие людей и опасных веществ.

- Привести в действие ручной пожарный извещатель и оповестить людей голосом.

- Применить порошковый и углекислотный огнетушитель, при необходимости — пожарный кран, покрывало, песок.

- Пройти по маршруту эвакуации до места сбора, двигаться в задымлении пригнувшись с защитой органов дыхания.

- Остановить (аварийно) закреплённое оборудование и отключить электроустановки по указанию ответственного лица.

- Оказать первую помощь при ожогах, отравлении продуктами горения и ранениях стеклом до прибытия медиков.

## 3. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

### 3.1. Общее правило

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты Общества (приложение № 1 к приказу № 1120). Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, не допускается (п. 3 ППР № 1479).

### 3.2. Перечень категорий

Категория 1. Вновь принимаемые на работу (службу) лица, в том числе на временную работу и по совместительству. Инструктаж проводится в день оформления приёма, до подписания трудового договора или до фактического допуска к работе. Ответственный за контроль — начальник отдела кадров: без отметки в журнале учёта противопожарных инструктажей работник к рабочему месту не допускается.

Категория 2. Лица, командированные в Общество. Инструктаж проводится в первый день прибытия, до начала работы, ответственным за обеспечение пожарной безопасности или лицом, его замещающим.

Категория 3. Лица, прикомандированные для выполнения работ (службы). Инструктаж проводится до начала работы; основание — документ о прикомандировании.

Категория 4. Лица, проходящие обучение в форме практической подготовки или стажировки (студенты, учащиеся, практиканты). Инструктаж проводится до начала практики (стажировки); куратор практики от Общества отвечает за доведение требований инструкции о мерах пожарной безопасности объекта, на который направлен практикант.

Категория 5. Иные лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты Общества. К ним относятся: работники подрядных и субподрядных организаций (строители, наладчики, монтажники, уборщики, клининговые бригады, выездные торговые и сервисные бригады), лица, работающие по гражданско-правовым договорам, персонал охраны, водители и экспедиторы сторонних организаций, волонтёры. Инструктаж проводится до начала работ; ответственный — руководитель подразделения, принимающего сторонних лиц, и ответственный за пожарную безопасность объекта.

### 3.3. Дистанционные работники и надомники

Для лиц, работающих дистанционно (ст. 312.1 ТК РФ) и на дому (ст. 310 ТК РФ), теоретическая часть вводного инструктажа может проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к нему. Объём и содержание обучения таких работников определяется работодателем с учётом специфики их трудовой деятельности. Практическая часть (применение средств пожаротушения, отработка эвакуации) для этих категорий, как правило, не проводится, о чём делается отметка в журнале.

### 3.4. Соотношение с другими видами обучения

Вводный инструктаж не заменяет и не отменяет:

— первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, который проводится по инструкции о мерах пожарной безопасности конкретного объекта защиты до допуска к самостоятельной работе;

— повторный инструктаж: не реже 1 раза в 6 месяцев — для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ); не реже 1 раза в год — для остальных работников [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу № 1120];

— внеплановый инструктаж — при изменении НПА, технологии, оборудования, после пожара или аварии, по предписанию ГПН, при перерывах в работе;

— целевой инструктаж — перед выполнением разовых пожароопасных и огневых работ по наряду-допуску;

— обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности — для категорий лиц по приложению № 4 к приказу № 1120 (в том числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи);

— практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

### 4.1. Кто проводит

4.1.1. Вводный противопожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом директора и отвечающие одному из требований п. 6 приложения № 1 к приказу № 1120:

— прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (в том числе по гражданско-правовому договору); либо

— имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» либо по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль «Пожарная безопасность»).

4.1.2. В ООО «ВК САТЕРА» проведение вводного инструктажа возложено на следующих работников:

- Специалист по охране труда — Ф. И. О. ______________________; документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации по ДПП) № __________ от __________.

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности — Ф. И. О. ______________________; документ № __________ от __________.

- Резерв на период отпуска, болезни, командировки — Ф. И. О. ______________________; документ № __________ от __________.

4.1.3. Лица, проводящие инструктаж, обязаны не реже 1 раза в 5 лет (а при изменении НПА — досрочно) проходить обучение по ДПП в области пожарной безопасности и подтверждать квалификацию.

### 4.2. Форма и режим проведения

4.2.1. Форма теоретической части — устный инструктаж (лекция, беседа) с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном и (или) электронном носителе, подготовленных на основании нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности (п. 7 приложения № 1 к приказу № 1120).

4.2.2. Электронное обучение и дистанционные технологии допускаются для теоретической части только при наличии условия в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему (для дистанционных работников и надомников). Для остальных категорий инструктаж проводится очно.

4.2.3. Практическая часть проводится только очно, на объекте защиты, с практическим показом и отработкой действий каждым обучаемым (обучение по программам противопожарного инструктажа включает теоретическую и практическую части — п. 3 приложения № 1 к приказу № 1120).

4.2.4. Режим: обучение может проводиться единовременно и непрерывно либо поэтапно (дискретно) — по отдельным темам в разные дни, но в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приёма на работу.

4.2.5. Состав группы: индивидуально либо группой. Рекомендуемая численность группы — не более 15 человек (обеспечивает качество практической отработки).

### 4.3. Место проведения

4.3.1. Теоретическая часть — учебный класс (кабинет охраны труда, помещение № ______), оборудованный уголком по пожарной безопасности, плакатами, образцами первичных средств пожаротушения, проекционным оборудованием.

4.3.2. Практическая часть — на территории и в помещениях объектов защиты Общества: по маршруту эвакуации от рабочего места до места сбора; на площадке для отработки применения огнетушителей; у шкафов пожарных кранов; у мест размещения ручных пожарных извещателей.

### 4.4. Трудоёмкость

4.4.1. Общая трудоёмкость программы — 4 академических часа:

— теоретическая часть (темы 1–8) — 2,5 ч;

— практическая часть (тема 9) — 1,0 ч;

— контроль знаний (тема 10) — 0,5 ч.

4.4.2. Один академический час — 45 минут; между часами предусматриваются перерывы не менее 10 минут.

4.4.3. Распределение времени по темам приведено в разделе 5, примерная технологическая карта занятия — в приложении Е.

### 4.5. Документирование результатов

4.5.1. Результат проведения вводного инструктажа фиксируется в журнале учёта противопожарных инструктажей (рекомендуемый образец — приложение к приказу № 1120; форма, применяемая в Обществе, — приложение Б к настоящей Программе) с обязательным указанием:

— даты проведения;

— фамилии, имени, отчества инструктируемого;

— его должности (профессии);

— структурного подразделения (объекта защиты);

— вида инструктажа (вводный);

— фамилии, имени, отчества и должности инструктирующего;

— подписей инструктирующего и инструктируемого.

4.5.2. При проведении контроля знаний в форме тестирования оформляется протокол проверки знаний (приложение Г); при выдаче памятки делается отметка в журнале либо в листе выдачи.

4.5.3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью Общества (при наличии печати).

### 4.6. Ответственность за организацию

- Специалист по охране труда — организация проведения вводных инструктажей, ведение и хранение журнала, методическое обеспечение, контроль содержания и качества.

- Начальник отдела кадров — контроль своевременности прохождения: сверка с приказами о приёме на работу, договорами гражданско-правового характера, документами о командировании, приказами о прохождении практики.

- Ответственный за обеспечение пожарной безопасности — проведение инструктажа, практической части и контроля знаний; ведение перечня работников (приложение В).

- Руководители структурных подразделений — недопущение к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктажи; допуск сторонних лиц только при наличии отметки о вводном инструктаже.

- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе — обеспечение материально-технической базы (раздел 7).

- Директор Общества — общий контроль, утверждение программы и графика обучения.

## 5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАРТА СООТВЕТСТВИЯ ПРИКАЗУ МЧС РОССИИ № 1120

### 5.1. Учебно-тематический план

Тема 1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа. — 0,4 ч, лекция.

Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА». — 0,5 ч, лекция с демонстрацией веществ, материалов и планов объектов.

Тема 3. Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов. — 0,3 ч, лекция с разбором плана эвакуации.

Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты. — 0,2 ч, лекция.

Тема 5. Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. — 0,3 ч, лекция.

Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий. — 0,4 ч, лекция с показом средств пожаротушения.

Тема 7. Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения: вызов пожарной охраны, аварийная остановка технологического оборудования, отключение вентиляции, электроустановок и электрооборудования, пользование первичными средствами пожаротушения и системами пожарной автоматики, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей. — 0,3 ч, лекция с разбором алгоритма и практическим показом.

Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (раздел IV ППР № 1479). — 0,1 ч, лекция.

Тема 9. Практическая часть: отработка действий при возникновении пожара, применение огнетушителей и внутреннего пожарного крана, проход по маршруту эвакуации, пользование средствами связи и СИЗ. — 1,0 ч, практическое занятие.

Тема 10. Контроль знаний (устный опрос по билетам или письменное тестирование). — 0,5 ч, проверка знаний.

Итого: 4,0 академических часа (теория 2,5 ч; практика 1,0 ч; контроль знаний 0,5 ч).

### 5.2. Карта соответствия восьми пунктам приложения № 2 к приказу № 1120

- Пункт 1.1) Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности, правила противопожарного режима, порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа — темы 1, 10 (подразделы 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 темы 1).

- Пункт 1.2) Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (ст. 27 ФЗ № 123-ФЗ) — тема 2 (подразделы 2.1–2.5).

- Пункт 1.3) Содержание эвакуационных и аварийных путей и выходов — тема 3 (подразделы 3.1–3.6) и упражнение 1 практической части.

- Пункт 1.4) Статистика, причины и последствия пожаров — тема 4 (подразделы 4.1–4.3).

- Пункт 1.5) Права и обязанности в области пожарной безопасности, ответственность за нарушение обязательных требований — тема 5 (подразделы 5.1–5.4).

- Пункт 1.6) Общие меры по предотвращению и тушению пожаров; система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия) — тема 6 (подразделы 6.1–6.5) и упражнения 4–7 практической части.

- Пункт 1.7) Порядок действий при пожаре: вызов пожарной охраны, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, пользование первичными средствами пожаротушения и пожарной автоматикой, эвакуация людей, имущества и материальных ценностей — тема 7 (подразделы 7.1–7.6) и упражнения 1–3, 8, 9 практической части.

- Пункт 1.8) Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (раздел IV ППР № 1479) — тема 8 (подразделы 8.1, 8.2).

Дополнительно программа содержит практическую часть и контроль знаний в соответствии с п. 3 приложения № 1 к приказу № 1120 (обучение включает теоретическую и практическую части).

## 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ

### Тема 1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности (0,4 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Система нормативного регулирования в области пожарной безопасности.

- Ключевые обязанности работодателя и работника по Трудовому кодексу РФ и ФЗ № 69-ФЗ.

- Правила противопожарного режима: что обязан знать каждый работник.

- Виды, порядок и сроки обучения по программам противопожарного инструктажа.

- Обучение по дополнительным профессиональным программам и исключение пожарно-технического минимума.

- Локальные документы Общества по пожарной безопасности.

Содержание темы.

1.1. Пожарная безопасность в Российской Федерации регулируется четырьмя уровнями документов. Первый — федеральные законы: ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Второй — подзаконные акты, важнейший из которых для повседневной работы — Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 1479), устанавливающие, как именно должно быть организовано содержание объекта. Третий — своды правил (СП) и национальные стандарты (ГОСТ), по которым проектируются, строятся и эксплуатируются здания и системы защиты. Четвёртый — локальные документы организации: приказы, инструкции о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации. Работник обязан знать и соблюдать требования всех четырёх уровней в части, относящейся к его рабочему месту.

1.2. Следует подчеркнуть, что ППР № 1479 действуют до 31.12.2026 включительно. После принятия новой редакции Правил инструкции Общества и настоящая Программа подлежат пересмотру в течение 30 дней. До этой даты действует действующая редакция.

1.3. Ключевые обязанности работодателя (ст. 212, 225 ТК РФ): обеспечить обучение мерам пожарной безопасности, провести инструктажи, не допускать к работе лиц, не прошедших обучение; разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности по объектам защиты; содержать системы противопожарной защиты в исправном состоянии; организовать тренировки по эвакуации; вести учёт и обеспечивать первичные средства пожаротушения.

1.4. Ключевые обязанности работника (ст. 214 ТК РФ, ст. 34 ФЗ № 69-ФЗ, п. 393 ППР № 1479): соблюдать требования пожарной безопасности; проходить обучение и инструктажи; знать инструкцию своего объекта; знать места размещения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, пути эвакуации; курить только в установленных местах; по окончании работы осматривать рабочее место и приводить его в пожаробезопасное состояние; немедленно сообщать о нарушениях и неисправностях; при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить в пожарную охрану.

1.5. Обязательные для каждого работника требования ППР № 1479: обучение мерам пожарной безопасности до допуска к работе (п. 3); маркировка категории помещения и класса зоны на дверях производственных и складских помещений (п. 12); порядок курения и применения открытого огня (п. 14) — места для курения определяются приказом руководителя и размещаются на расстоянии не менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов; проведение огневых работ только по наряду-допуску; содержание путей эвакуации и подступов к средствам пожаротушения свободными; нормы оснащения объектов огнетушителями (раздел XIX и приложения № 1, 2).

1.6. Порядок и сроки обучения (приложение № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120, действует с 01.09.2025 по 01.09.2031):

— вводный инструктаж — со всеми вновь принимаемыми (в том числе временно), командированными, прикомандированными, практикантами, работниками подрядных организаций — до начала трудовой (служебной) деятельности;

— первичный инструктаж на рабочем месте — со всеми работниками перед допуском к самостоятельной работе, в том числе переведёнными и совместителями;

— повторный инструктаж — со всеми работниками не реже 1 раза в год, а на объектах с пожароопасным производством — не реже 1 раза в 6 месяцев (в Обществе к таким объектам отнесены цех виноматериалов и вина, цех розлива и цех игристых вин) [ПРОВЕРИТЬ по приложению № 1 к приказу № 1120];

— внеплановый инструктаж — при изменении нормативных правовых актов, технологических процессов, оборудования, после пожара или аварии, по предписанию ГПН, при перерывах в работе;

— целевой инструктаж — перед выполнением разовых пожароопасных и огневых работ по наряду-допуску.

Обучение включает теоретическую и практическую части и может проводиться единовременно и непрерывно либо поэтапно.

1.7. Важное изменение, о котором необходимо сообщить каждому работнику: с 01.09.2025 приказы МЧС России № 645 и № 806 не применяются. Понятие «пожарно-технический минимум» исключено. Вместо него применяется обучение по программам противопожарных инструктажей и (или) по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в области пожарной безопасности. Обучение по ДПП обязательно для категорий лиц, установленных приложением № 4 к приказу № 1120: в их числе лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, и лица, проводящие противопожарные инструктажи.

1.8. Локальные документы Общества, с которыми работник знакомится: инструкции о мерах пожарной безопасности № 1–6 по объектам защиты; инструкция о порядке действий персонала при обнаружении пожара (загорания) и по эвакуации людей; приказы об утверждении инструкций, о назначении ответственных, об определении мест курения, о порядке проведения огневых и газоопасных работ; планы (схемы) эвакуации; журналы по пожарной безопасности. Все документы хранятся у ответственного за обеспечение пожарной безопасности и в подразделениях.

### Тема 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты ООО «ВК САТЕРА» (0,5 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Объекты защиты Общества и их пожарная характеристика.

- Пожароопасные свойства вина, виноматериалов и экспедиционного ликёра.

- Твёрдые горючие материалы: картон, этикетки, полимеры, древесина.

- Диоксид углерода: физико-химическая опасность, сценарии поражения.

- Сосуды и бутылки под давлением.

- Прочие опасные вещества и материалы (ЛКМ, растворители, аэрозоли, баллоны, аккумуляторы, моющие средства).

- Классы пожаров и выбор средств тушения.

- Категории помещений, классы зон и маркировка на дверях.

Содержание темы.

2.1. Объекты защиты Общества и их пожарная характеристика.

— Административное здание — класс функциональной пожарной опасности Ф4.3; категория помещений предварительно В4 / Д; основная нагрузка — бумага, мебель, оргтехника, отделка; характерные классы пожара A и E.

— Цех виноматериалов и вина (без оборота этилового спирта) — Ф5.1; категория Б (уточняется расчётом по СП 12.13130); нагрузка — виноматериалы и вино (ЛВЖ), CO₂ при брожении, дубовые бочки, моющие и дезинфицирующие средства; классы пожара A, B, E.

— Цех розлива — Ф5.1; категория Б; нагрузка — вино (ЛВЖ), картон, этикетки, полимерная упаковка, стрейч-плёнка, деревянные паллеты, термоусадочный тоннель; классы пожара A, B, E.

— Цех игристых вин — Ф5.1; категория Б; нагрузка — вино, тиражная смесь и экспедиционный ликёр (ЛВЖ), CO₂ под давлением, бутылки с игристым вином под давлением, акратофоры, картон; классы пожара A, B, E.

— Склад готовой продукции — Ф5.2; категория В; нагрузка — картон, коробки, этикетки, деревянные паллеты, полимерная плёнка; класс пожара A.

— Центральный материальный склад — Ф5.2; категория В, кладовые ЛВЖ и ЛКМ — А/Б; нагрузка — упаковка, резинотехнические изделия, полимеры, лакокрасочные материалы, растворители, аэрозоли, баллоны с газами; классы пожара A, B.

2.2. Вино и виноматериалы — легковоспламеняющиеся жидкости. По ГОСТ 12.1.044-89 к ЛВЖ относятся жидкости с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (не более 66 °C в открытом). Для вина и виноматериалов температура вспышки составляет ориентировочно 40–60 °C (оценочное значение, подлежит подтверждению протоколом испытаний или паспортом безопасности конкретной продукции), температура самовоспламенения — около 360–400 °C. Пары этанола образуют с воздухом взрывоопасные смеси: концентрационные пределы распространения пламени 3,6–17,7 % об. Практические выводы: пролив вина — это разлив ЛВЖ; нагревание ёмкости, нахождение рядом с источником тепла или искр, перелив без заземления — факторы риска; тушить горящее вино компактной струёй воды нельзя (произойдёт растекание горящей жидкости). Оборот этилового спирта на предприятии отсутствует [ПРОВЕРИТЬ].

2.3. Твёрдые горючие материалы. Картон, коробки, этикетки, бумага, деревянные паллеты — легковоспламеняющиеся материалы класса A. Их опасность — высокая скорость распространения пламени и склонность к тлению: скрытый очаг внутри штабеля может сохраняться часами и переходить в пламенное горение (типичный сценарий — непотушенная сигарета, брошенная в картон: тление переходит в открытое горение через 1–3 часа, то есть уже после окончания смены). Полимерные материалы (стрейч-плёнка, термоусадочная плёнка, полиэтиленовая тара) при горении дают плотный токсичный дым; при горении поливинилхлорида выделяется хлористый водород.

2.4. Диоксид углерода. CO₂ не горюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в приямках, подвалах, колодцах, внутри ёмкостей и резервуаров, у пола. Он вытесняет кислород: опасно снижение объёмной доли O₂ ниже 19 %. ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³. Поражение развивается быстро: человек теряет сознание после нескольких вдохов в атмосфере с высокой концентрацией CO₂, а попытка спасти пострадавшего без СИЗОД, как правило, приводит к гибели спасателя. Именно поэтому в цехах игристых вин и виноматериалов категорически запрещено входить в подвалы, приямки, ёмкости и в зоны видимого «тумана» CO₂ без газоанализатора, СИЗОД, страховки и наряда-допуска.

2.5. Сосуды и бутылки под давлением. Бутылки с игристым вином находятся под давлением 0,5–0,7 МПа, акратофоры и резервуары — под рабочим давлением по паспорту. При нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла или превышении давления происходит разрыв с выбросом жидкости и CO₂, разлётом осколков стекла. При пожаре такие сосуды необходимо охлаждать водой с укрытия, не приближаясь к ним; при массовом бое бутылок помещение немедленно покидают.

2.6. Прочие опасные вещества и материалы. Лакокрасочные материалы, растворители (уайт-спирит, ксилол, ацетон), аэрозоли — ЛВЖ и горючие аэрозоли, при нагреве баллон аэрозоля разрывается; баллоны с газами (пропан, кислород, CO₂) — при нагреве возможен разрыв и взрыв; аккумуляторы: свинцово-кислотные при зарядке выделяют водород (взрывоопасная смесь), литий-ионные при повреждении разогреваются, выделяют токсичный дым и склонны к повторному возгоранию; масла и ГСМ — горючие жидкости; моющие и дезинфицирующие средства — часть горюча, при смешивании хлорсодержащих составов с кислотами или аммиаком выделяется хлор. Хранение — раздельно по группам совместимости, окислители (перекись водорода, перманганат калия) — отдельно от горючих жидкостей и аэрозолей.

2.7. Классы пожаров и выбор средств тушения (ст. 8 ФЗ № 123-ФЗ):

— A — горение твёрдых материалов (картон, дерево, текстиль): вода, пена, порошок;

— B — горение жидкостей (вино, ликёр, масла, растворители): спиртостойкая пена, порошок, песок, покрывало; компактная струя воды запрещена;

— C — горение газов: прекратить подачу газа, порошковые огнетушители, охлаждение оборудования;

— D — горение металлов: на объектах Общества, как правило, отсутствует;

— E — горение электроустановок под напряжением: порошок, CO₂; вода и пена — только после снятия напряжения.

Отдельно следует разъяснить: вино и виноматериалы — водорастворимые (полярные) жидкости, на которых обычная воздушно-механическая пена разрушается; применяется спиртостойкая пена (AR, AFFF-AR), порошковые составы, песок и покрывало для малых проливов, допустимо осторожное применение распылённой воды.

2.8. Категории помещений и классы зон. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д) и класс зоны по ПУЭ указываются на дверях производственных и складских помещений (п. 12 ППР № 1479) и определяются расчётом по СП 12.13130. Каждый работник обязан знать категорию своего помещения: от неё зависит периодичность повторного инструктажа, нормы оснащения огнетушителями и допустимые виды работ.

### Тема 3. Эвакуационные и аварийные пути и выходы (0,3 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Понятия: эвакуационный выход, эвакуационный путь, аварийный выход, зона безопасности.

- Пути эвакуации на объектах Общества и требования к их содержанию.

- План эвакуации: как читать, где размещён.

- Система оповещения и управления эвакуацией, ручные пожарные извещатели.

- Места сбора и перекличка.

- Правила движения при задымлении.

Содержание темы.

3.1. Эвакуационный выход — выход, ведущий на лестничную клетку, в коридор, вестибюль, холл или непосредственно наружу и отвечающий требованиям, позволяющим эвакуировать людей. Эвакуационный путь — путь от рабочего места до выхода наружу. Аварийный выход — дополнительный выход, используемый при невозможности использования основного (например, выход на наружную пожарную лестницу, на кровлю, через люк). Зона безопасности — часть здания или сооружения, в которой люди защищены от опасных факторов пожара.

3.2. На каждом объекте защиты Общества имеется не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов из помещений, в которых одновременно могут находиться люди. Коридоры, лестничные клетки, тамбуры не должны загромождаться продукцией, тарой, оборудованием, уборочным инвентарём. Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и не запираться на замки, препятствующие свободному открыванию изнутри; турникеты, вращающиеся двери и шлюзы оборудуются системой разблокировки (при пожаре — обязательное разблокирование).

3.3. План (схема) эвакуации размещается на видных местах: у входов, в коридорах, на лестничных клетках, в помещениях с постоянным пребыванием людей. На нём зелёной стрелкой показан маршрут от точки нахождения до эвакуационного выхода и места сбора, красным цветом — места размещения огнетушителей, пожарных кранов, кнопок ИПР. Инструктируемому необходимо показать план именно его объекта и пройти маршрут от его рабочего места.

3.4. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) включает звуковые и (или) речевые оповещатели, световые указатели «Выход» и «Пожар. Выйти по стрелке», табло направления движения. Привести систему в действие можно кнопкой ручного пожарного извещателя (ИПР) — красная коробка на стене у эвакуационного выхода: вскрыть (разбить) стекло или нажать кнопку в зависимости от исполнения. Оповещение людей — приоритетное действие, оно важнее, чем попытка потушить огонь.

3.5. Места сбора определяются для каждого объекта и указываются в инструкции о мерах пожарной безопасности и в плане эвакуации (заполняются при вводе программы в действие: административное здание — __________; цех розлива — __________; цех виноматериалов и вина — __________; цех игристых вин — __________; склад готовой продукции — __________; центральный материальный склад — __________). По прибытии на место сбора работник обязан доложиться руководителю эвакуации (ответственному по объекту) для переклички и не покидать место сбора без разрешения.

3.6. Требования, обязательные для работника: не загромождать пути эвакуации, проходы, проезды, подступы к пожарным кранам, огнетушителям, электрощитам и ИПР; не снимать и не заклинивать двери эвакуационных выходов, не снимать доводчики и не отключать систему разблокировки турникетов; не закрывать планы эвакуации, указатели и знаки; не пользоваться лифтами при пожаре; при задымлении двигаться пригнувшись или ползком, закрывая органы дыхания влажной тканью (при наличии — надеть самоспасатель), закрывая за собой двери.

### Тема 4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты (0,2 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Статистика пожаров: общие показатели и их значение для работника.

- Типичные причины пожаров на предприятиях винодельческой промышленности.

- Типовые сценарии развития пожара на объектах Общества.

- Последствия пожаров: для людей, имущества, бизнеса, ответственность.

- Внутренняя статистика Общества.

Содержание темы.

4.1. При изложении темы инструктирующий приводит официальные статистические данные МЧС России за последний отчётный год (число пожаров, гибель и травмирование людей, прямой материальный ущерб) и данные по субъекту Российской Федерации [ПРОВЕРИТЬ актуальные показатели перед проведением занятия]. Смысл цифр, который необходимо донести: подавляющее большинство пожаров происходит по вине людей, а не из-за «случайного стечения обстоятельств», и подавляющее большинство погибающих — не от огня, а от дыма.

4.2. Типичные причины пожаров на предприятиях пищевой и винодельческой промышленности:

— нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: перегрузка сети, короткое замыкание, скрутки и самодельные удлинители, перегрев подшипниковых узлов, эксплуатация светильников со снятыми защитными колпаками;

— курение в неустановленных местах: тление картона переходит в пламенное горение через 1–3 часа, то есть как правило уже после окончания смены, когда здание закрыто;

— проведение огневых работ без наряда-допуска, без удаления горючих материалов и без дегазации ёмкостей из-под ЛВЖ;

— перегрев термоусадочного тоннеля, накопление обрезков полимерной плёнки на нагревательных элементах;

— проливы ЛВЖ и масел, несоблюдение заземления при перекачке и сливно-наливных операциях;

— нарушение температурного режима хранения бутылок под давлением;

— самовозгорание промасленной ветоши и отработанного фильтр-материала, оставленных в помещении;

— отключение вентиляции в помещениях, где выделяется CO₂, и работа в таких помещениях без газоанализатора;

— неисправность и отключение систем пожарной автоматики.

4.3. Типовые сценарии на объектах Общества (разбираются устно, с привязкой к конкретному рабочему месту инструктируемого):

— цех розлива: обрыв плёнки и её наматывание на нагреватель термотоннеля → тление → воспламенение картонной упаковки на конвейере → распространение горения по линии;

— склад готовой продукции: непотушенная сигарета в картоне → скрытое тление в глубине штабеля в течение 1–3 часов → переход в пламенное горение ночью → быстрое распространение по штабелям, плотный дым, сложность тушения внутри штабеля;

— цех виноматериалов и вина: пролив виноматериала при перекачке + искра от электрооборудования или статического разряда → воспламенение пролива → нагрев рядом стоящих ёмкостей;

— цех игристых вин: нагрев при пожаре → массовый бой бутылок под давлением → выброс CO₂ → резкое снижение концентрации кислорода, потеря сознания находящимися в помещении;

— центральный материальный склад: совместное хранение окислителей и горючих жидкостей → самовозгорание при контакте; разрыв аэрозольного баллона при нагреве с разбросом горящего содержимого.

4.4. Последствия пожаров: гибель и травмирование людей (основные поражающие факторы — токсичные продукты горения: оксид углерода, хлористый водород, синильная кислота; и снижение содержания кислорода); уничтожение продукции, оборудования, зданий; приостановление деятельности и срыв договорных обязательств; административная и уголовная ответственность; репутационные и финансовые потери; для работника — утрата рабочего места и имущества.

4.5. Внутренняя статистика Общества: пожары и загорания за последние 3 года — __________ (заполняется при вводе программы в действие; при отсутствии событий указывается «не зарегистрированы»).

### Тема 5. Права и обязанности работников в области пожарной безопасности. Ответственность (0,3 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Обязанности работника.

- Права работника, включая право на отказ от работы при возникновении опасности.

- Обязанности работодателя.

- Виды и меры ответственности.

Содержание темы.

5.1. Обязанности работника (ст. 214 ТК РФ, ст. 34 ФЗ № 69-ФЗ, п. 393 ППР № 1479):

- Соблюдать требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, помещениях и на своём рабочем месте, выполнять предписания, постановления и требования должностных лиц в области пожарной безопасности.

- Проходить обучение мерам пожарной безопасности, инструктажи и проверку знаний; допускаться к работе только после обучения.

- Знать и соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности своего объекта защиты.

- Знать места расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, путей эвакуации и план эвакуации; уметь применять первичные средства пожаротушения.

- Знать порядок действий при пожаре и способы вызова пожарной охраны.

- Не допускать действий, которые могут привести к пожару, задымлению или травмированию людей.

- Курить только в местах, определённых приказом руководителя.

- По окончании работы осматривать рабочее место, отключать электрооборудование (кроме оборудования, которое по технологии должно работать постоянно — перечень утверждается главным технологом), закрывать арматуру, убирать горючие отходы и материалы, делать запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений.

- Немедленно сообщать руководителю о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности, неисправностях оборудования, систем противопожарной защиты, средств связи.

- При обнаружении пожара или признаков горения (запах дыма, дым, повышение температуры, срабатывание сигнализации) — немедленно сообщить в пожарную охрану.

5.2. Права работника (ст. 219 ТК РФ, ст. 379 ТК РФ, ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ):

— на рабочее место, соответствующее требованиям пожарной безопасности;

— на получение достоверной информации об условиях и охране труда, о пожарной опасности на рабочем месте и мерах защиты;

— на обучение мерам пожарной безопасности за счёт работодателя;

— на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты;

— на отказ от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (в том числе пожарной безопасности), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, — с обязательным письменным уведомлением работодателя; при отказе сохраняются права, предусмотренные трудовым законодательством;

— на обращение в государственные органы и общественные объединения по вопросам пожарной безопасности.

5.3. Обязанности работодателя (ст. 212, 225 ТК РФ): обеспечить обучение и инструктажи; не допускать к работе лиц, не прошедших обучение; разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности по объектам защиты; содержать системы противопожарной защиты в исправном состоянии; организовать и проводить практические тренировки по эвакуации не реже 1 раза в полугодие; обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения по нормам; вести учёт пожаров и загораний; выполнять предписания органов ГПН.

5.4. Ответственность:

— дисциплинарная (ст. 192, 193, 81 ТК РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям — за непрохождение инструктажа, курение в неустановленном месте, загромождение путей эвакуации, отключение систем пожарной автоматики;

— административная (ст. 20.4 КоАП РФ): предупреждение или административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности; размеры санкций уточняются по действующей редакции [ПРОВЕРИТЬ];

— уголовная: ст. 168 УК РФ — уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, совершённое путём неосторожного обращения с огнём; ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека;

— материальная (ст. 238, 241 ТК РФ): возмещение прямого действительного ущерба, причинённого работодателю.

### Тема 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (0,4 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: три элемента.

- Противопожарный режим в Обществе: что запрещено и что обязательно.

- Первичные средства пожаротушения: типы, назначение, правила применения.

- Системы пожарной автоматики.

- Организационно-технические мероприятия: наряды-допуски, осмотр помещений, тренировки, техническое обслуживание.

Содержание темы.

6.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ) состоит из трёх взаимосвязанных элементов.

Система предотвращения пожара — это меры, исключающие условия образования горючей среды и появления источников зажигания: герметичность оборудования и коммуникаций; заземление и молниезащита; применение электрооборудования в исполнении, соответствующем классу зоны; контроль предельных показаний контрольно-измерительных приборов; содержание систем вентиляции и газоанализаторов; соблюдение противопожарных разрывов и норм хранения; огнезащита конструкций; применение негорючих материалов; соблюдение допустимого количества единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Система противопожарной защиты — это технические средства, ограничивающие распространение и обеспечивающие тушение: автоматическая пожарная сигнализация (АУПС); система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); автоматические установки пожаротушения (АУПТ); противодымная защита; внутренний и наружный противопожарный водопровод; первичные средства пожаротушения; эвакуационные пути и выходы; конструктивные решения, обеспечивающие требуемую огнестойкость.

Комплекс организационно-технических мероприятий — это управление пожарной безопасностью: приказы, инструкции, категорирование помещений, обучение и инструктажи, тренировки, осмотры и закрытие помещений, наряды-допуски на огневые и газоопасные работы, техническое обслуживание систем, внутренний контроль, взаимодействие с ГПН.

6.2. Противопожарный режим в Обществе. Обязателен для всех работников и сторонних лиц:

- Курение — только в местах, указанных приказом, на расстоянии не менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов.

- Применение открытого огня, электронагревательных приборов — только в установленных местах и порядке; использование бытовых приборов в производственных помещениях не допускается.

- Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём) — только по наряду-допуску: удаление горючих материалов в радиусе не менее 5 м, обеспечение места работ не менее чем двумя огнетушителями, контроль места работ не менее 4 часов после окончания.

- Газоопасные работы (внутри ёмкостей — резервуаров, акратофоров, бутов; в подвалах, приямках, колодцах) — только по наряду-допуску, с газоанализом, СИЗОД, страховкой и наблюдающим (бригада не менее двух человек).

- Запрет загромождения путей эвакуации, проходов, проездов, подступов к средствам пожаротушения, электрощитам и гидрантам.

- Запрет хранения ЛВЖ, ГЖ, горючих газов, аэрозолей, баллонов и аккумуляторов вне установленных мест и сверх установленных норм; запрет совместного хранения несовместимых веществ.

- Запрет эксплуатации неисправного оборудования, самодельных удлинителей, светильников со снятыми защитными колпаками; запрет сушки одежды и материалов на нагревательных приборах.

- Запрет сжигания отходов и тары на территории.

- Сбор промасленной ветоши — только в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой; хранение в помещении более 1 кг не допускается; удаление по окончании смены.

- Осмотр и закрытие помещений по окончании работы: отключение электрооборудования, закрытие запорной арматуры, удаление горючих отходов, запись в журнале осмотра (приёмки-сдачи) помещений.

- Содержание в исправном состоянии АУПС, СОУЭ, АУПТ, противодымной защиты, систем водоснабжения, газоанализаторов, аварийного освещения; запрет самостоятельного отключения систем.

- Соблюдение периодичности: проверка пожарных кранов — 2 раза в год (весна/осень) с записью в журнале; очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов — 1 раз в год с составлением акта; проверка состояния огнезащитной обработки — 1 раз в год с актом; осмотр пожарных лестниц и ограждений — 1 раз в год, испытание — 1 раз в 5 лет; техническое обслуживание огнетушителей — по паспорту, не реже 1 раза в год (гидроиспытание баллона — 1 раз в 5 лет); практические тренировки по эвакуации — не реже 1 раза в полугодие.

6.3. Первичные средства пожаротушения (показ на объекте):

— огнетушители водные (ОВЭ-6, ОВЭ-9) — класс A: картон, бумага, дерево, текстиль; не применять для электроустановок под напряжением и для ЛВЖ;

— огнетушители порошковые (ОП-4, ОП-5, ОП-9, передвижные ОП-50) — классы A, B, C, E: универсальны, основной тип для производственных помещений; создают облако порошка, снижают видимость, требуют последующей уборки;

— огнетушители углекислотные (ОУ-5, ОУ-8) — классы B, E: эффективны для электроустановок под напряжением и малых проливов; раструб нельзя держать голыми руками (обморожение), эффективная дальность — около 1–2 м, применять с расстояния не менее 1 м;

— огнетушители воздушно-пенные со спиртостойким зарядом (ОВП(AR)) — классы A, B, в том числе вино и виноматериалы; обычная пена на вине разрушается;

— внутренний пожарный кран (ПК) — шкаф, вентиль, рукав, ствол; работают парой: один раскатывает рукав и подаёт ствол, другой открывает вентиль; вода эффективна для класса A, допустима распылённая струя для охлаждения;

— пожарный щит ЩП: лом, багор, топор, лопата, ведро, покрывало (кошма); ящик с песком 0,5 м³ с совковой лопатой — для малых проливов ЛВЖ; покрывало (кошма) — для перекрытия доступа воздуха к малому очагу и тушения одежды.

Правила применения огнетушителя: сорвать пломбу, выдернуть чеку (транспортировочное кольцо), направить насадку (сопло, раструб) на очаг, нажать рычаг (курок); тушить с наветренной стороны, от ближнего края очага, порошковым — с расстояния 2–3 м, углекислотным — не ближе 1 м; после применения огнетушитель сдать на перезарядку.

6.4. Системы пожарной автоматики. АУПС — автоматическая пожарная сигнализация: дымовые и тепловые извещатели, ручные пожарные извещатели, приёмно-контрольный прибор; при срабатывании — передача сигнала на пульт, запуск оповещения. СОУЭ — оповещение и управление эвакуацией: звуковые и речевые оповещатели, световые указатели. Противодымная защита — удаление дыма и подпор воздуха в путях эвакуации. АУПТ — автоматическое пожаротушение (при наличии). Аварийное (эвакуационное) освещение и указатели «Выход» — проверяются не реже 1 раза в месяц.

6.5. Организационно-технические мероприятия, о которых должен знать работник: при простом осмотре рабочего места он обязан замечать и немедленно сообщать о неисправностях электрических розеток, удлинителей и светильников, о загромождении проходов и подступов к огнетушителям, об отсутствии пломбы или чеки на огнетушителе, об открытых дверях кладовых с ЛВЖ, о нарушении температурного режима хранения, о неработающем газоанализаторе.

### Тема 7. Обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения (0,3 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Признаки горения.

- Алгоритм действий работника (13 шагов).

- Запреты при пожаре.

- Особенности действий в цехах с CO₂ и сосудами под давлением.

- Действия после эвакуации: перекличка, встреча пожарной охраны.

- Первая помощь пострадавшим.

Содержание темы.

7.1. Признаки горения: запах дыма или гари, появление дыма, видимое пламя или отблески, повышение температуры корпусов оборудования и ёмкостей, срабатывание пожарной сигнализации, показания стационарного газоанализатора (CO₂, пары этанола), запах газа. Любой признак — основание для немедленного вызова пожарной охраны. Проверять «нет ли чего» самостоятельно, заходя в задымлённое помещение, запрещено.

7.2. Алгоритм действий работника (обязателен к исполнению; полная версия — в инструкции о порядке действий персонала при обнаружении пожара):

- Вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщить: адрес, объект защиты, точное место (цех, участок, склад, кабинет), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества находятся в зоне горения (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, CO₂), свои фамилию, имя, отчество и телефон. Трубку не вешать до подтверждения приёма сообщения.

- Сообщить руководителю подразделения, диспетчеру, в службу охраны по внутренним телефонам (номера доводятся на инструктаже и указываются в памятке).

- Оповестить людей: нажать кнопку ИПР, привести в действие СОУЭ, громко оповестить голосом — кричать «Пожар!». Оповещение людей — приоритет перед тушением.

- Обеспечить эвакуацию: открыть (разблокировать) турникеты и двери эвакуационных выходов, помочь нуждающимся; лифтами не пользоваться.

- Аварийно остановить технологическое оборудование: нажать кнопки «Стоп» линии розлива, дегоржажа, упаковки, конвейеров, термотоннелей; оборудование, остановка которого недопустима по технологии, определяется перечнем, утверждённым главным технологом.

- Отключить вентиляцию — кроме противодымной и аварийной (аварийная вентиляция требуется для удаления CO₂).

- Отключить электроустановки и электрооборудование — кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи; по указанию ответственного лица.

- Перекрыть коммуникации — запорную арматуру на подаче продукта, CO₂, газа, пара, воды, моющих растворов.

- Приступить к тушению первичными средствами — только если это не угрожает жизни. Учитывать класс пожара: картон и дерево — вода, пена, порошок; вино, ликёр, масла, растворители — порошок, спиртостойкая пена, песок, покрывало (компактной струёй воды нельзя); электроустановки — порошок, CO₂; газы — перекрыть подачу, затем порошок.

- Эвакуировать имущество и материальные ценности: в первую очередь ЛВЖ, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы, документацию.

- Осмотреть и привести помещения в пожаробезопасное состояние: удалить проливы, закрыть ёмкости, обесточить оборудование, проветрить (если это не усилит горение).

- При угрозе жизни немедленно эвакуироваться по маршруту плана эвакуации; прибыть на место сбора и доложиться для переклички.

- Встретить пожарную охрану: сообщить руководителю тушения пожара сведения об опасных веществах, об особенностях объекта, о наличии людей и о принятых мерах; указать кратчайший путь к очагу.

7.3. Запрещается при пожаре: прятаться в помещениях, шкафах, подвалах, за оборудованием; пользоваться лифтами; применять воду для тушения электроустановок под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении (двери в горящее помещение при выходе закрывать); входить в задымлённое помещение без СИЗОД, страховки и в одиночку; входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора и СИЗОД; приближаться к нагретым сосудам, баллонам и бутылкам под давлением; сбивать пламя с одежды руками и применять порошковый огнетушитель на человека.

7.4. Особенности для цехов с CO₂ и сосудами под давлением. При массовом бое бутылок и интенсивном выделении CO₂ — немедленно покинуть помещение, двигаться в полный рост или пригнувшись (CO₂ тяжелее воздуха, стелется по полу) к выходу; при возможности — включить аварийную вентиляцию. Спасение пострадавшего — только в СИЗОД (шланговый противогаз или автономный дыхательный аппарат), со страховочным канатом, силами не менее двух подготовленных работников; входить без средств защиты — значит гарантированно добавить второго пострадавшего.

7.5. Действия после эвакуации. Прибыть на место сбора, доложиться руководителю эвакуации для переклички, сообщить о замеченных пострадавших и об оставшихся в здании людях; не покидать место сбора без разрешения; выполнять указания руководителя тушения пожара и прибывших подразделений пожарной охраны.

7.6. Первая помощь пострадавшим. Вынести пострадавшего на свежий воздух; при отсутствии дыхания и пульса — провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия медиков; при ожогах — охлаждение водой 10–15 минут, сухая стерильная повязка, не вскрывать пузыри, не смазывать маслами и мазями; при ранениях стеклом — давящая повязка; при попадании кислоты или щёлочи — обильное промывание водой не менее 15–20 минут; при отравлении продуктами горения — свежий воздух, покой, при возможности — кислород. Вызов скорой помощи — 103 (с мобильного — 103 или 112).

### Тема 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей (0,1 ч)

Перечень изучаемых вопросов:

- Область применения раздела IV ППР № 1479 и её значение для работников Общества.

- Правила поведения при заселении и проживании.

- Действия при пожаре в здании для проживания людей.

Содержание темы.

8.1. На объектах защиты ООО «ВК САТЕРА» здания для проживания людей (общежития, гостиницы, хостелы, вахтовые посёлки) отсутствуют. Тема изучается в объёме требований раздела IV ППР № 1479, поскольку работники могут находиться в таких зданиях при командировках, проживании в гостиницах и общежитиях, при вахтовом методе работы.

8.2. При заселении работник обязан: ознакомиться с планом эвакуации своего этажа, запомнить, где находятся ближайшие эвакуационные выходы и лестницы, где размещены огнетушители, пожарные краны и ручные пожарные извещатели; обратить внимание на знаки пожарной безопасности.

8.3. В период проживания запрещается: курить в постели и в не установленных для курения местах; применять открытый огонь (свечи, спички), пиротехнику; пользоваться неисправными электроприборами и оставлять их без присмотра (кипятильники, чайники, обогреватели, зарядные устройства); применять электронагревательные приборы вне оборудованных мест; загромождать коридоры, лестничные площадки и выходы личными вещами.

8.4. При пожаре: немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112; оповестить находящихся рядом; покинуть здание по плану эвакуации, не пользуясь лифтом, закрыв за собой дверь; при невозможности выйти — закрыть дверь, уплотнить щели тканью, выйти на балкон, позвать на помощь и сообщить о себе в пожарную охрану; при задымлении — двигаться пригнувшись, закрыв органы дыхания влажной тканью.

### Тема 9. Практическая часть (1,0 ч)

Перечень упражнений.

Упражнение 1. Проход по маршруту эвакуации. Инструктируемый проходит от своего рабочего места (или от учебного класса) до места сбора по маршруту, указанному в плане эвакуации. Отрабатывается: знание расположения эвакуационных выходов, лестничных клеток, мест размещения огнетушителей, пожарных кранов и кнопок ИПР; понимание того, что лифт не используется.

Упражнение 2. Приведение в действие ручного пожарного извещателя. На макете или стенде: вскрыть (разбить) стекло или нажать кнопку, убедиться в срабатывании. Отрабатывается приоритет оповещения над тушением.

Упражнение 3. Вызов пожарной охраны. Ролевая отработка доклада диспетчеру: адрес, объект, точное место, что горит, наличие людей и пострадавших, опасные вещества, фамилия и телефон. Ошибки (отсутствие адреса, паника, преждевременное прерывание связи) разбираются.

Упражнение 4. Применение порошкового огнетушителя (ОП-5). Срыв пломбы, выдёргивание чеки, наведение насадки (сопла), нажатие рычага; тушение с безопасного расстояния 2–3 м; подход с наветренной стороны; тушение от ближнего края очага к дальнему.

Упражнение 5. Применение углекислотного огнетушителя (ОУ-5). Те же действия; особо — запрет браться за раструб голыми руками (обморожение до –70 °C), дистанция не менее 1 м, применение для электроустановок под напряжением до 1000 В.

Упражнение 6. Применение воздушно-пенного огнетушителя со спиртостойким зарядом (ОВП(AR)). Объясняется отличие от обычной пены и область применения (вино, виноматериалы, ликёр); показывается маркировка.

Упражнение 7. Работа с внутренним пожарным краном. Открытие шкафа ПК, раскатка рукава без перегибов, присоединение ствола, открытие вентиля; работа парой; отрабатывается на стенде или с учебным рукавом.

Упражнение 8. Применение покрывала (кошмы) и песка на малом проливе. Локализация малого пролива ЛВЖ: накрыть покрывалом от себя, засыпать песком; объясняется, почему компактная струя воды недопустима.

Упражнение 9. Движение в задымлении. Отработка движения пригнувшись (при сильном задымлении — ползком), защита органов дыхания влажной тканью, ориентация по стенам и указателям.

Упражнение 10. Надевание СИЗОД. Фильтрующий противогаз или самоспасатель: проверка, надевание, контроль герметичности; демонстрация переносного газоанализатора (CO₂, O₂) и объяснение, почему вход без него в подвал, приямок, ёмкость запрещён.

Упражнение 11. Аварийная остановка оборудования. На рабочем месте показываются кнопки «Стоп» и органы отключения вентиляции (без фактической остановки работающего оборудования, на неработающем или учебном образце).

Упражнение 12. Оказание первой помощи. Наложение сухой стерильной повязки на ожог, промывание глаз и кожи при попадании кислоты или щёлочи, давящая повязка при ранении стеклом, вызов скорой помощи.

Примечания для инструктирующего. Упражнения 4–6 выполняются на учебных (тренировочных) огнетушителях либо с полной разрядкой огнетушителей, у которых истёк срок годности заряда и которые подлежат перезарядке или утилизации, — с оформлением акта списания. Численность группы при отработке упражнений 4–8 — не более 10 человек на одного инструктора. Объём и содержание практической части определяются руководителем Общества с учётом специфики объектов защиты.

### Тема 10. Контроль знаний (0,5 ч)

10.1. Форма контроля. Устный опрос по билетам либо письменное тестирование по перечню контрольных вопросов (приложение А) — решение принимает руководитель Общества. Билет содержит 10 вопросов, из которых не менее 3 — по специфике объекта защиты, на котором будет работать инструктируемый.

10.2. Критерий оценки. «Зачтено» — правильные ответы не менее чем на 8 из 10 вопросов билета (при тестировании по 30 вопросам — не менее 25 правильных ответов, то есть 83 %). Обязательными для правильного ответа являются вопросы, связанные с вызовом пожарной охраны, действиями при пожаре и применением огнетушителя: ошибка хотя бы по одному из них означает незачёт независимо от общего числа правильных ответов.

10.3. Оформление результатов. Отметка о проверке знаний вносится в журнал учёта противопожарных инструктажей (графа «Отметка о проверке знаний») либо оформляется отдельный протокол (приложение Г).

10.4. При неудовлетворительном результате. Инструктаж и проверка знаний проводятся повторно в срок не более 10 рабочих дней (срок установлен внутренним решением Общества). До повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не допускается.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Учебный класс (кабинет охраны труда, помещение № ______): столы, стулья, доска или флипчарт, освещение, рабочая температура.

- Уголок по пожарной безопасности: стенды и плакаты по темам программы (причины пожаров, порядок действий при пожаре, применение огнетушителей, классы пожаров), знаки пожарной безопасности, образцы маркировки категорий помещений.

- Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран; презентация по темам 1–8; видеоматериалы по применению огнетушителей и эвакуации.

- Учебные образцы первичных средств пожаротушения: ОП-5(з), ОУ-5, ОВЭ-6(з), ОВП(AR) — с макетами пломб и чек; учебный (разряженный) огнетушитель для отработки.

- Учебный стенд внутреннего пожарного крана (или действующий ПК с разрешения ответственного лица): рукав, ствол, вентиль.

- Противопожарное покрывало (кошма), ящик с песком 0,5 м³, совковая лопата — для упражнения 8.

- Макет ручного пожарного извещателя либо действующий ИПР при отключённом приводе исполнительных систем (с уведомлением ответственного за пожарную автоматику).

- Средства индивидуальной защиты органов дыхания: самоспасатель (учебный), фильтрующий противогаз, при наличии — шланговый противогаз; переносной газоанализатор.

- Планы (схемы) эвакуации всех шести объектов защиты, схема оповещения и связи при пожаре, список телефонов экстренных служб и ответственных лиц.

- Комплект нормативных и локальных документов: ФЗ № 69-ФЗ, ФЗ № 123-ФЗ, ППР № 1479, приказ МЧС России № 1120 (или их официальные электронные версии), инструкции о мерах пожарной безопасности № 1–6, инструкция о порядке действий персонала при пожаре, формы журналов и нарядов-допусков.

- Раздаточный материал: настоящая программа (или её краткая версия), памятка работнику (приложение Д), карточки-задания для тестирования, бланки протоколов.

- Аптечка первой помощи — для упражнения 12 и на случай происшествия.

- Журнал учёта противопожарных инструктажей — для оформления результатов.

## 8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Результат вводного инструктажа фиксируется записью в журнале учёта противопожарных инструктажей (форма — приложение Б). Запись должна содержать: дату; фамилию, имя и отчество инструктируемого; его должность (профессию); структурное подразделение и объект защиты; вид инструктажа (вводный); фамилию, имя, отчество и должность инструктирующего; подписи инструктирующего и инструктируемого.

8.2. Журнал нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Общества (при наличии печати); на оборотной стороне последнего листа делается заверительная надпись с указанием количества листов.

8.3. Результаты контроля знаний фиксируются в журнале (графа «Отметка о проверке знаний») либо в отдельном протоколе проверки знаний (приложение Г). При письменном тестировании к протоколу прилагаются заполненные бланки ответов.

8.4. Выдача памятки работнику (приложение Д) отмечается в журнале либо в отдельном листе выдачи.

8.5. Журналы и протоколы хранятся у ответственного за обеспечение пожарной безопасности не менее 5 лет (срок уточняется по номенклатуре дел Общества); по истечении срока передаются в архив или уничтожаются в установленном порядке.

8.6. Специалист по охране труда ведёт сводный учёт работников, прошедших вводный инструктаж, и ежемесячно сверяет его с данными отдела кадров о приёме, переводе и увольнении; перечень работников (приложение В) актуализируется при изменении штатного расписания.

8.7. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности формирует и ведёт график проведения повторных инструктажей с учётом периодичности: для цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев; для остальных подразделений — не реже 1 раза в год.

## 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА

9.1. Программу утверждает руководитель организации — директор ООО «ВК САТЕРА» (п. 1 приложения № 3 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120).

9.2. Внутреннее согласование определяется руководителем организации (п. 2 приложения № 3). В Обществе программа согласовывается со специалистом по охране труда, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, главным технологом и главным энергетиком.

9.3. Согласование программы с органами государственного пожарного надзора не требуется (п. 3 приложения № 3 к приказу № 1120).

9.4. С утверждённой программой знакомятся под подпись лица, проводящие вводный инструктаж, и руководители структурных подразделений (лист ознакомления ведётся в службе охраны труда).

9.5. Пересмотр программы — в случаях, указанных в подразделе 1.4 настоящей программы; пересмотр оформляется новой редакцией с указанием даты введения в действие.

## 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

10.1. Работник, прошедший обучение по настоящей Программе, должен знать:

- Основные требования законодательства РФ о пожарной безопасности и ППР № 1479 в объёме своей работы.

- Виды, порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности, в том числе периодичность повторного инструктажа для своего подразделения.

- Пожарную и взрывопожарную опасность своего объекта защиты: категорию помещения, основную пожарную нагрузку, пожароопасные свойства вина, виноматериалов, ликёра, картона, полимеров, CO₂, ЛКМ, растворителей, аэрозолей, баллонов, аккумуляторов.

- Классы пожаров и соответствие им средств тушения; почему вино нельзя тушить компактной струёй воды и обычной пеной.

- Места расположения эвакуационных выходов, маршрут эвакуации, место сбора, места размещения огнетушителей, пожарных кранов и ИПР.

- Порядок действий при обнаружении пожара: вызов пожарной охраны, оповещение людей, аварийная остановка оборудования, отключение вентиляции и электроустановок, тушение первичными средствами, эвакуация людей и материальных ценностей, встреча пожарной охраны.

- Свои права и обязанности, виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

- Правила поведения в зданиях для проживания людей при командировках.

10.2. Работник должен уметь:

- Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвав адрес, объект, точное место, характер горения, наличие людей и опасных веществ.

- Оповестить людей и привести в действие ручной пожарный извещатель.

- Аварийно остановить закреплённое оборудование, отключить вентиляцию и электроустановки по указанию ответственного лица.

- Применить порошковый, углекислотный и (при наличии) воздушно-пенный спиртостойкий огнетушитель, а также покрывало, песок и пожарный кран.

- Пройти по маршруту эвакуации до места сбора, двигаться в задымлении пригнувшись с защитой органов дыхания, не пользуясь лифтом.

- Оказать первую помощь при ожогах, ранениях стеклом, отравлении продуктами горения и попадании химических веществ на кожу и в глаза.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Контрольные вопросы для проверки знаний (30 вопросов с ответами)

Вопрос 1. Кто проводит вводный противопожарный инструктаж? Ответ. Лицо, назначенное приказом руководителя и отвечающее требованию п. 6 приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120: прошедшее обучение по дополнительной профессиональной программе в области пожарной безопасности либо имеющее среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» (направление «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность»).

Вопрос 2. В какой срок проводится вводный противопожарный инструктаж? Ответ. До начала осуществления трудовой или служебной деятельности: для вновь принимаемых — в день оформления приёма, до фактического допуска к работе; для командированных — в первый день прибытия; для практикантов — до начала практики; для работников подрядных организаций — до начала работ.

Вопрос 3. Какие виды противопожарных инструктажей предусмотрены? Ответ. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вопрос 4. Какова периодичность повторных противопожарных инструктажей в ООО «ВК САТЕРА»? Ответ. Для работников цеха виноматериалов и вина, цеха розлива и цеха игристых вин (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ) — не реже 1 раза в 6 месяцев; для остальных работников — не реже 1 раза в год.

Вопрос 5. Требуется ли согласовывать программу вводного противопожарного инструктажа с органами ГПН? Ответ. Нет. Программу утверждает руководитель организации; согласование с органами государственного пожарного надзора не требуется (приложение № 3 к приказу № 1120).

Вопрос 6. Что такое легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ)? Ответ. Жидкость с температурой вспышки не более 61 °C в закрытом тигле (не более 66 °C в открытом) по ГОСТ 12.1.044-89.

Вопрос 7. К какой группе жидкостей относятся вино и виноматериалы и каковы их основные показатели? Ответ. К ЛВЖ: температура вспышки ориентировочно 40–60 °C, температура самовоспламенения около 360–400 °C, концентрационные пределы распространения пламени паров этанола 3,6–17,7 % об.

Вопрос 8. Почему нельзя тушить горящее вино компактной струёй воды? Ответ. Компактная струя вызывает разбрызгивание и растекание горящей жидкости: площадь горения резко увеличивается.

Вопрос 9. Почему для тушения вина не подходит обычная воздушно-механическая пена? Ответ. Вино — водорастворимая (полярная) жидкость, на которой обычная пена разрушается. Применяется спиртостойкая пена (AR, AFFF-AR), порошковые составы, песок и покрывало.

Вопрос 10. Класс пожара B — что это и чем тушить? Ответ. Горение жидкостей (вино, ликёр, масла, растворители). Применяются спиртостойкая пена, порошковые огнетушители, песок, покрывало; компактная струя воды запрещена.

Вопрос 11. Чем тушить электроустановку под напряжением до 1000 В? Ответ. Порошковым (ОП-5 и выше) или углекислотным (ОУ-5 и выше) огнетушителем, с расстояния не менее 1 м для углекислотного. Вода и пена — только после снятия напряжения.

Вопрос 12. Чем тушить тлеющий картон? Ответ. Водой (огнетушитель ОВЭ, пожарный кран распылённой струёй), пенными или порошковыми огнетушителями, с обязательной проливкой штабеля на всю глубину и растаскиванием тлеющего материала баграми.

Вопрос 13. Чем опасен диоксид углерода? Ответ. Не горюч, но в 1,5 раза тяжелее воздуха, скапливается в приямках, подвалах и ёмкостях, вытесняет кислород. Опасно снижение доли кислорода ниже 19 % об.; ПДК в воздухе рабочей зоны — 9 000 мг/м³. Основная опасность — удушье.

Вопрос 14. Можно ли входить в подвал, приямок или ёмкость при подозрении на скопление CO₂? Ответ. Нет. Вход только по наряду-допуску, бригадой не менее двух человек, после контроля газоанализатором, в СИЗОД, со страховочным канатом и наблюдающим.

Вопрос 15. Какова основная опасность при пожаре для людей? Ответ. Токсичные продукты горения (оксид углерода, хлористый водород, синильная кислота) и снижение содержания кислорода, а не открытое пламя.

Вопрос 16. Какое первое действие работника при обнаружении пожара? Ответ. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав адрес, объект, точное место, что горит, наличие людей и пострадавших, опасные вещества в зоне горения, свои фамилию и телефон.

Вопрос 17. Можно ли пользоваться лифтом при пожаре? Ответ. Нет. При отключении электроэнергии возможна блокировка кабины, шахта работает как дымовая труба.

Вопрос 18. Что делают с оборудованием, вентиляцией и электроустановками при пожаре? Ответ. Аварийно останавливают оборудование (кроме технологически необходимого), отключают вентиляцию (кроме противодымной и аварийной) и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и связи) — по указанию ответственного лица; перекрывают коммуникации.

Вопрос 19. Как эвакуироваться при пожаре? Ответ. По маршруту плана эвакуации на место сбора, не пользуясь лифтом; при задымлении — пригнувшись или ползком, закрыв органы дыхания влажной тканью или надев самоспасатель; закрывая за собой двери; прибыв на место сбора, доложиться для переклички.

Вопрос 20. Вправе ли работник отказаться от выполнения работы при возникновении опасности? Ответ. Да, это форма самозащиты (ст. 379 ТК РФ): работник вправе отказаться от выполнения работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья, письменно уведомив работодателя.

Вопрос 21. Какие обязанности работника в области пожарной безопасности вы знаете? Ответ. Соблюдать требования ПБ; проходить обучение и инструктажи; знать инструкцию своего объекта; знать места размещения средств пожаротушения, пожарных кранов и пути эвакуации; курить только в установленных местах; по окончании работы осматривать рабочее место и приводить его в пожаробезопасное состояние; немедленно сообщать о нарушениях и о пожаре.

Вопрос 22. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности? Ответ. Дисциплинарная (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям), административная (ст. 20.4 КоАП РФ), уголовная (ст. 168 и 219 УК РФ), материальная (возмещение ущерба). Размеры санкций уточняются по действующей редакции НПА.

Вопрос 23. Где разрешено курение на объектах Общества? Ответ. Только в местах, определённых приказом руководителя и обозначенных знаком, на расстоянии не менее 10 м от зданий и мест хранения горючих материалов. Курение в производственных и складских помещениях запрещено.

Вопрос 24. Как часто проводятся практические тренировки по эвакуации? Ответ. Не реже 1 раза в полугодие; участие обязательно для всех работников.

Вопрос 25. Как обращаться с промасленной ветошью? Ответ. Собирать только в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; хранение в помещении более 1 кг не допускается; удалять из помещения по окончании смены.

Вопрос 26. Какие работы выполняются только по наряду-допуску? Ответ. Огневые работы (сварка, резка, пайка, работы с открытым огнём) и газоопасные работы (внутри ёмкостей — резервуаров, акратофоров, бутов; в подвалах, приямках, колодцах).

Вопрос 27. Чем опасны бутылки с игристым вином, акратофоры и баллоны при пожаре? Ответ. Это сосуды под давлением (бутылки — до 0,5–0,7 МПа). При нагреве выше 25–30 °C, ударе, дефекте стекла или металлического корпуса происходит разрыв с выбросом жидкости и газа и разлётом осколков. Охлаждать необходимо с укрытия, не приближаясь.

Вопрос 28. Как проверить исправность огнетушителя и каковы сроки его обслуживания? Ответ. Визуальный осмотр — 1 раз в квартал: наличие пломбы и чеки, целостность корпуса, показания индикатора или манометра (для закачных), не истёк ли срок годности. Техническое обслуживание и перезарядка — по паспорту, не реже 1 раза в год; гидравлическое испытание баллона — 1 раз в 5 лет. О неисправности сообщить ответственному лицу.

Вопрос 29. Что запрещается при пожаре? Ответ. Прятаться в помещениях, шкафах, подвалах; пользоваться лифтами; тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй; открывать окна и двери в горящем помещении; входить в задымлённое помещение без СИЗОД и страховки в одиночку; входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора и СИЗОД; приближаться к нагретым сосудам под давлением; сбивать пламя с одежды руками.

Вопрос 30. Где фиксируется проведение вводного противопожарного инструктажа и каков срок хранения документов? Ответ. В журнале учёта противопожарных инструктажей: дата, Ф. И. О. и должность инструктируемого, подразделение, вид инструктажа, Ф. И. О. и должность инструктирующего, подписи обоих. Срок хранения — не менее 5 лет (по номенклатуре дел Общества).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Форма журнала учёта противопожарных инструктажей (образец заполнения)

ООО «ВК САТЕРА»

ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Начат: «» _______ 2026 г. Окончен: «» _______ 20___ г.

Листов: __________ Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью: __________ (подпись, дата)

Графы журнала:

- Номер по порядку.

- Дата проведения.

- Фамилия, имя, отчество инструктируемого.

- Должность (профессия).

- Структурное подразделение (объект защиты).

- Вид инструктажа: вводный / первичный / повторный / внеплановый / целевой.

- Причина внепланового (целевого) инструктажа.

- Фамилия, имя, отчество и должность инструктирующего.

- Подпись инструктирующего.

- Подпись инструктируемого.

- Отметка о проверке знаний (зачтено / не зачтено, номер протокола).

Образец записи:

- 12.11.2026.

- Иванов Иван Иванович.

- Оператор линии розлива.

- Цех розлива.

- Вводный.

- — (основание: приём на работу по трудовому договору от 12.11.2026 № 45-Т).

- Петров Пётр Петрович, специалист по охране труда.

- Подпись инструктирующего: __________

- Подпись инструктируемого: __________

- Проверка знаний: зачтено, протокол № 12 от 12.11.2026.

Напоминание на страницах журнала:

Периодичность повторных инструктажей: цех виноматериалов и вина, цех розлива, цех игристых вин — не реже 1 раза в 6 месяцев; иные подразделения — не реже 1 раза в год. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности, не допускается (п. 3 ППР № 1479).

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## Перечень работников (должностей), подлежащих вводному противопожарному инструктажу

Группа 1. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в 6 месяцев (объекты с пожароопасным производством, наличие ЛВЖ): 39 человек.

Цех виноматериалов и вина — 13 человек:

- Начальник цеха виноматериалов и вина — 1.

- Винодел-технолог — 2.

- Винодел — 1.

- Технолог — 1.

- Мастер цеха — обработчик виноматериалов и вина — 1.

- Купажист — 7.

Цех розлива — 21 человек:

- Начальник цеха розлива — 1.

- Начальник смены — 1.

- Старший оператор линии розлива — 1.

- Оператор линии розлива — 18.

Цех игристых вин — 5 человек:

- Начальник цеха игристых вин — 1.

- Аппаратчик производства игристых вин — 1.

- Обработчик виноматериалов и вина — 3.

Группа 2. Повторный инструктаж — не реже 1 раза в год: 51 человек.

Административный отдел — 12 человек:

- Директор — 1.

- Заместитель директора — 1.

- Заместитель директора по общим вопросам — 1.

- Начальник юридического отдела — 1.

- Специалист по охране труда — 1.

- Специалист по снабжению — 1.

- Менеджер — 1.

- Офис-менеджер — 2.

- Менеджер по рекламе — 1.

- Специалист отдела контроля качества — 1.

- Эколог — 1.

Бухгалтерия — 7 человек:

- Главный бухгалтер — 1.

- Заместитель главного бухгалтера — 1.

- Старший бухгалтер — 1.

- Бухгалтер — 4.

Отдел кадров — 2 человека:

- Начальник отдела кадров — 1.

- Инспектор по кадрам — 1.

Отдел сбыта — 3 человека:

- Менеджер по сбыту — 2.

- Менеджер по продажам — 1.

Производственная лаборатория — 4 человека:

- Заведующий лабораторией — 1.

- Микробиолог — 1.

- Химик — 2.

Отдел ЕГАИС — 2 человека:

- Начальник поста ЕГАИС — 1.

- Специалист поста АСИиУ — 1.

Склад готовой продукции — 2 человека:

- Кладовщик склада готовой продукции — 1.

- Помощник кладовщика — 1.

Центральный материальный склад — 1 человек:

- Кладовщик центрального материального склада — 1.

Отдел главного энергетика — 3 человека:

- Главный энергетик — 1.

- Электромонтёр — 2.

Отдел главного механика — 7 человек:

- Главный механик — 1.

- Механик — 1.

- Механик по выпуску автотранспорта — 1.

- Слесарь-ремонтник — 2.

- Водитель погрузчика — 2.

Хозяйственная служба — 8 человек:

- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе — 1.

- Уборщик служебных помещений — 1.

- Озеленитель — 1.

- Дворник — 1.

- Грузчик — 2.

- Контролёр — 2.

ИТОГО: 90 человек по 53 должностям в 14 подразделениях.

Количество работников указано по представленному списку. При изменении штатного расписания перечень актуализируется специалистом по охране труда. Работники подрядных организаций, лица по гражданско-правовым договорам, командированные и практиканты проходят вводный инструктаж сверх настоящего перечня с записью в том же журнале.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## Форма протокола проверки знаний требований пожарной безопасности

ООО «ВК САТЕРА»

ПРОТОКОЛ № ______ проверки знаний требований пожарной безопасности

Дата: «» _______ 2026 г. Место проведения: __________

Вид обучения: вводный противопожарный инструктаж (Программа, утверждённая «» _______ 2026 г.).

Комиссия в составе:

Председатель — ______________________ / ______________________ / (должность, Ф. И. О., подпись)

Члены комиссии — ______________________ / ______________________ /

Члены комиссии — ______________________ / ______________________ /

Проверка проведена в отношении:

- Ф. И. О.: ______________________ Должность: ______________________ Подразделение: ______________________ Билет № ______ Правильных ответов: ______ из 10 Оценка: зачтено / не зачтено Подпись проверяемого: __________

- Ф. И. О.: ______________________ Должность: ______________________ Подразделение: ______________________ Билет № ______ Правильных ответов: ______ из 10 Оценка: зачтено / не зачтено Подпись проверяемого: __________

- Ф. И. О.: ______________________ Должность: ______________________ Подразделение: ______________________ Билет № ______ Правильных ответов: ______ из 10 Оценка: зачтено / не зачтено Подпись проверяемого: __________

- Ф. И. О.: ______________________ Должность: ______________________ Подразделение: ______________________ Билет № ______ Правильных ответов: ______ из 10 Оценка: зачтено / не зачтено Подпись проверяемого: __________

- Ф. И. О.: ______________________ Должность: ______________________ Подразделение: ______________________ Билет № ______ Правильных ответов: ______ из 10 Оценка: зачтено / не зачтено Подпись проверяемого: __________

Итоги: проверено знаний у ______ человек; зачтено — ______; не зачтено — ______. Повторная проверка назначена на «» _______ 2026 г.

Председатель комиссии: ______________________ / ______________________ /

Члены комиссии: ______________________ / ______________________ /

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

## Памятка работнику (выдаётся на руки)

### ПРИ ПОЖАРЕ:

- Сообщи в пожарную охрану — 101 или 112. Назови адрес, объект, точное место (цех, участок, склад, кабинет), что горит, есть ли люди и пострадавшие, какие опасные вещества рядом (вино и ликёр — ЛВЖ, растворители, баллоны с газами, аэрозоли, аккумуляторы), свои фамилию и телефон. Трубку не вешай, пока сообщение не приняли.

- Оповести людей: нажми кнопку ручного пожарного извещателя, кричи «Пожар!», предупреди работающих рядом. Оповещение важнее тушения.

- Открой (разблокируй) турникеты, калитки и двери эвакуационных выходов; проверь, что путь наружу свободен.

- Останови оборудование, отключи вентиляцию и электроустановки (кроме систем противопожарной защиты) — по команде ответственного лица; перекрой коммуникации.

- Туши первичными средствами, только если это не угрожает твоей жизни. Картон и дерево — вода, пена, порошок. Вино, ликёр, масла, растворители — спиртостойкая пена, порошок, песок, покрывало; компактной струёй воды нельзя. Электроустановки — только порошок или углекислота.

- Есть угроза жизни — бросай всё и уходи по маршруту плана эвакуации. Лифтом не пользоваться! При дыме — пригнись, закрой нос и рот влажной тканью или надень самоспасатель, двери за собой закрывай.

- Выйди на место сбора и доложись для переклички.

- Встреть пожарных: что и где горит, есть ли люди, где опасные вещества, что уже сделано.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— курить вне установленных мест; применять открытый огонь; проводить огневые и газоопасные работы без наряда-допуска;

— загромождать проходы, эвакуационные выходы, подступы к огнетушителям, пожарным кранам, электрощитам и гидрантам;

— хранить ЛВЖ, ЛКМ, растворители, аэрозоли и баллоны с газами вне оборудованных мест; хранить окислители вместе с горючими жидкостями;

— применять неисправные электроприборы, самодельные удлинители, светильники со снятыми колпаками; сушить одежду на приборах и оборудовании;

— оставлять без присмотра включённое электрооборудование;

— накапливать в помещении промасленную ветошь (более 1 кг — только в металлическом ящике вне помещения);

— отключать и выводить из работы пожарную сигнализацию, оповещение, пожаротушение, противодымную вентиляцию и газоанализаторы;

— тушить водой электроустановки под напряжением и ЛВЖ компактной струёй;

— входить в подвалы, приямки, ёмкости и зоны скопления CO₂ без газоанализатора, СИЗОД и наряда-допуска; входить в задымлённое помещение в одиночку;

— приближаться к нагретым или повреждённым акратофорам, баллонам и бутылкам с игристым вином.

### ТЕЛЕФОНЫ:

— Пожарная охрана (с мобильного): 101 — Единая служба экстренных вызовов: 112 — Скорая помощь: 103 — Ответственный за пожарную безопасность: __________ — Диспетчер (дежурный) Общества: __________ — Охрана (пост): __________ — Непосредственный руководитель: __________

Памятку получил: ______________________ / ______________________ / «» _______ 2026 г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

## Технологическая карта занятия (распределение 4 академических часов)

Академический час — 45 минут. Перерывы — 10 минут.

Час 1 (45 минут) — темы 1 и 2: — тема 1 (0–25 мин): нормативная основа, обязанности работодателя и работника, виды и сроки обучения, исключение пожарно-технического минимума; — тема 2 (25–45 мин): объекты защиты Общества, вино как ЛВЖ, картон и полимеры, CO₂, сосуды под давлением, классы пожаров, категории помещений.

Перерыв 10 минут.

Час 2 (45 минут) — темы 3, 4, 5: — тема 3 (0–20 мин): эвакуационные пути и выходы, план эвакуации, СОУЭ и ИПР, места сбора, движение при задымлении; — тема 4 (20–32 мин): статистика, типичные причины и сценарии пожаров, последствия; — тема 5 (32–45 мин): обязанности и права работника, ответственность.

Перерыв 10 минут.

Час 3 (45 минут) — темы 6, 7, 8 и начало практической части: — тема 6 (0–25 мин): система обеспечения пожарной безопасности, противопожарный режим, первичные средства пожаротушения, пожарная автоматика; — тема 7 (25–40 мин): алгоритм действий при пожаре, запреты, особенности цехов с CO₂ и сосудами под давлением, первая помощь; — тема 8 (40–45 мин): меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

Перерыв 10 минут.

Час 4 (45 минут) — тема 9 (практическая часть, 30 минут) и тема 10 (контроль знаний, 15 минут): — упражнения 1–3 (0–8 мин): маршрут эвакуации, ИПР, вызов пожарной охраны; — упражнения 4–8 (8–25 мин): огнетушители, пожарный кран, покрывало и песок; — упражнения 9–12 (25–30 мин): движение в задымлении, СИЗОД и газоанализатор, аварийная остановка оборудования, первая помощь; — контроль знаний (30–45 мин): опрос по билетам или тестирование, оформление результатов в журнале и протоколе.

Примечание. При поэтапном (дискретном) проведении обучения теоретическая часть может быть разделена на два занятия по 1,5 часа в разные дни, практическая часть и контроль знаний проводятся отдельным занятием — в срок не позднее 10 рабочих дней с даты приёма на работу.

Расширенная редакция программы разработана на основании приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 (приложение № 2, п. 1 — восемь обязательных пунктов содержания программы вводного противопожарного инструктажа) с учётом специфики ООО «ВК САТЕРА»: винодельческое производство, ЛВЖ (вино, виноматериалы, экспедиционный ликёр), диоксид углерода при брожении и под давлением, картонная и полимерная упаковка, лакокрасочные материалы и аэрозоли в центральном материальном складе, 14 подразделений и 90 работников.

Программа согласована со специалистом по охране труда, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, главным технологом и главным энергетиком; утверждается директором ООО «ВК САТЕРА»; в согласовании с органами государственного пожарного надзора не нуждается.